## Obs generation
Senor location | Sensor type | real value | std | normal rand | measured
Measured
N9 | Reservoir flow (L/s) | -82 | 1 | -1.2846 | -83.2846 |  |  | N9 | -83.2846 | 1
N3 | Pressure(m) | 29.04 | 0.3 | -0.53306 | 28.5069 |  |  | N3 | 28.5069 | 0.3
N6 | Pressure(m) | 25.27 | 0.3 | -0.30536 | 24.9646 |  |  | N6 | 24.9646 | 0.3
L4 | Pipe flow (L/s) | 20.46 | 1 | -0.23659 | 20.2234 |  |  | L4 | 20.2234 | 1
Nodal number | Real demand | std | normal rand | prior value |  |  | Prior
N1 | 10 | 3 | -0.3291 | 9.6709 |  | N1 | 9.6709 | 3
N2 | 5 | 1.5 | -1.1178 | 3.8822 |  | N2 | 3.8822 | 1.5
N3 | 15 | 4.5 | 5.0854 | 20.0854 |  | N3 | 20.0854 | 4.5
N4 | 4 | 1.2 | 0.24452 | 4.2445 |  | N4 | 4.2445 | 1.2
N5 | 10 | 3 | -2.9985 | 7.0015 |  | N5 | 7.0015 | 3
N6 | 8 | 2.4 | 1.0382 | 9.0382 |  | N6 | 9.0382 | 2.4
N7 | 10 | 3 | -1.7162 | 8.2838 |  | N7 | 8.2838 | 3
N8 | 20 | 6 | 14.2608 | 34.2608 |  | N8 | 34.2608 | 6
3
1
2
4

## Table S3
Node ID | Real demand | prior |  |  | Proposed (s = 2) |  |  | Bayesian (s = 0) |  |  | MCMC NPI=2 (s = 2)
|  | mean | std | error | mean | std | error | mean | std | error | mean | std | error
N1 | 10 | 7.86 | 3 | 2.14 | 10.18 | 1.3748 | 0.18 | 11.4 | 1.6521 | 1.4 | 10.53 | 1.01 | 0.53
N2 | 5 | 6.57 | 1.5 | 1.57 | 6.34 | 1.4628 | 1.34 | 6.54 | 1.4743 | 1.54 | 5.98 | 1.41 | 0.98
N3 | 15 | 21.13 | 4.5 | 6.13 | 14.28 | 1.4426 | 0.72 | 16.11 | 2.0101 | 1.11 | 14.2 | 1.22 | 0.8
N4 | 4 | 4.07 | 1.2 | 0.07 | 4.08 | 0.96826 | 0.08 | 4.7 | 1.076 | 0.7 | 2.87 | 0.36 | 1.13
N5 | 10 | 9.65 | 3 | 0.35 | 9.66 | 2.3318 | 0.34 | 9.78 | 2.85 | 0.22 | 6.49 | 0.93 | 3.51
N6 | 8 | 9.58 | 2.4 | 1.58 | 7.77 | 0.59278 | 0.23 | 8.51 | 0.75091 | 0.51 | 7.66 | 0.42 | 0.34
N7 | 10 | 6.4 | 3 | 3.6 | 7.9 | 2.6652 | 2.1 | 7.66 | 2.7121 | 2.34 | 6.93 | 0.76 | 3.07
N8 | 20 | 14.42 | 6 | 5.58 | 22.17 | 2.3565 | 2.17 | 17.43 | 4.3506 | 2.57 | 27.55 | 1.16 | 7.55
average error | 10.25 | 9.96 | 3.075 | 2.6275 | 10.2975 | 1.6494 | 0.895 | 10.2662 | 2.1095 | 1.2988 | 10.2763 | 0.90875 | 2.2388

## Table S1
Table 1 Comparison of calibration results at 3 measurements (m)
Senor location | Sensor type | Measurements |  | Proposed (s = 2) |  | Bayesian (s = 0) |  | MCMC (s = 2)
|  | Measured value | std | Calibrated value | Deviation | Calibrated value | Deviation | Calibrated value | Deviation
N9 | Reservoir flow (L/s) | -82.7 | 1 | -82.38 | 0.32 | -82.13 | 0.57 | -82.22 | 0.48
N3 | Pressure(m) | 29.19 | 0.3 | 29.03 | -0.16 | 29.09 | -0.1 | 29.1 | -0.09
N6 | Pressure(m) | 25.45 | 0.3 | 25.37 | -0.08 | 25.44 | -0.01 | 25.46 | 0.01
L4 | Pipe flow (L/s) | 20.06 | 1 | 20.4 | 0.34 | 19.78 | -0.28 | 19.97 | -0.09

## Table S2
Table 2 The calibrated nodal pressures of nodes with known pressure prior information(m)
Node number | Real | boundary |  | Proposed (s = 2) |  | Bayesian (s = 02) |  | MCMC (s = 2)
|  | Lower | Upper | value | error | value | error | value | error
N5 | 27.66 | 23 | 28 | 27.56 | -0.1 | 28.65 | 0.99 | 27.53 | -0.13
N8 | 19.89 | 15 | 20 | 19.61 | -0.28 | 23.34 | 3.45 | 16.59 | -3.3